## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Câmara Municipal de Rio Pmba
OBRA: Novo Prédio da Câmara Municipal de Rio Pomba
LOCAL: Jardim América
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE/ abril. 2019, SINAPI julho 2019 - COM DESONERAÇÃO
BDI: 29,84%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 meses
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL | TOTAL COM BDI
TOTAL GERAL | [7 empty] | 875929.5729 | 1137306.9575
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 8672.57 | 11260.4649
1.1 | SETOP | ED-50390 | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 1 | 867257.0029 | 1126046.4926 | 8672.57 | 11260.4649
TOTAL OBRA | [7 empty] | 867257.0029 | 1126046.4926
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 36088.8043 | 46857.7036
2.1 | SETOP | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1088.64 | 1413.4902 | 1088.64 | 1413.4902
2.2 | SETOP | ED-50703 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M² | 301 | 2.03 | 2.6358 | 611.03 | 793.3614
2.3 | SETOP | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 297 | 6.83 | 8.8681 | 2028.51 | 2633.8174
2.4 | SETOP | ED-51006 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | VB | 1 | 700 | 908.88 | 700 | 908.88
2.5 | SETOP | ED-51007 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 30 | 75.62 | 98.185 | 2268.6 | 2945.5502
2.6 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | U | 1 | 214.39 | 278.364 | 214.39 | 278.364
2.7 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 519.85 | 674.9732 | 519.85 | 674.9732
2.8 | SETOP | ED-50139 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO | MÊS | 15 | 814.44 | 1057.4689 | 12216.6 | 15862.0334
2.9 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | 1 | 680 | 882.912 | 680 | 882.912
2.10 | SETOP | ED-50162 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO | M² | 155.518 | 91.63 | 118.9724 | 14250.1143 | 18502.3485
2.11 | SETOP | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 457.9 | 3.3 | 4.2847 | 1511.07 | 1961.9733
3 | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 66802.6908 | 86736.6137
3.1 | ESTACAS | [6 empty] | 43015.55 | 55851.3901
3.1.1 | SETOP | ED-49753 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM | M | 660 | 27.5 | 35.706 | 18150 | 23565.96
3.1.2 | SETOP | ED-49797 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 47 | 336.37 | 436.7428 | 15809.39 | 20526.912
3.1.3 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 1000 | 7.41 | 9.6211 | 7410 | 9621.144
3.1.4 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 228 | 7.22 | 9.3744 | 1646.16 | 2137.3741
3.2 | BLOCOS E ARRANQUES | [6 empty] | 23207.6822 | 30132.8545
3.2.1 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 20 | 7.22 | 9.3744 | 144.4 | 187.489
3.2.2 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 1462 | 7.41 | 9.6211 | 10833.42 | 14066.1125
3.2.3 | SETOP | ED-48296 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | KG | 444 | 6.83 | 8.8681 | 3032.52 | 3937.424
3.2.4 | SETOP | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 28.739 | 320.03 | 415.527 | 9197.3422 | 11941.8291
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACE SUPERIOR DAS ESTUTURAS EM CONTATO COM O SOLO (BALDRAMES) | [6 empty] | 579.4586 | 752.369
3.3.1 | SETOP | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 32.98 | 17.57 | 22.8129 | 579.4586 | 752.369
4 | ESTRUTURA | [6 empty] | 248708.1264 | 322922.6313
4.1 | ARRIMO | [6 empty] | 8319.0324 | 10801.4317
4.1.1 | SETOP | ED-48214 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M² | 49.5 | 139.07 | 180.5685 | 6883.965 | 8938.1402
4.1.2 | SETOP | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 49.5 | 17.57 | 22.8129 | 869.715 | 1129.238
4.1.3 | SETOP | ED-51136 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M³ | 3.48 | 108.63 | 141.0452 | 378.0324 | 490.8373
4.1.4 | SINAPI | 83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 15.61 | 20.268 | 187.32 | 243.2163
4.2 | VIGAS | [6 empty] | 63114.7794 | 81948.2296
4.2.1 | SETOP | ED-8400 | FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 107.374 | 33.55 | 43.5613 | 3602.3977 | 4677.3532
4.2.2 | SETOP | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 54.39 | 320.03 | 415.527 | 17406.4317 | 22600.5109
4.2.3 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 840 | 7.22 | 9.3744 | 6064.8 | 7874.5363
4.2.4 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 3555 | 7.41 | 9.6211 | 26342.55 | 34203.1669
4.2.5 | SETOP | ED-48296 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | KG | 1420 | 6.83 | 8.8681 | 9698.6 | 12592.6622
4.3 | VIGAS INCLINADAS (RAMPA EXTERNA) | [6 empty] | 4818.4863 | 6256.3226
4.3.1 | SETOP | ED-8400 | FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 10.42 | 33.55 | 43.5613 | 349.591 | 453.909
4.3.2 | SETOP | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 4.51 | 320.03 | 415.527 | 1443.3353 | 1874.0266
4.3.3 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 105 | 7.22 | 9.3744 | 758.1 | 984.317
4.3.4 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 306 | 7.41 | 9.6211 | 2267.46 | 2944.0701
4.4 | PILARES | [6 empty] | 31119.6 | 40405.6886
4.4.1 | SETOP | ED-8399 | FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 138.15 | 34.62 | 44.9506 | 4782.753 | 6209.9265
4.4.2 | SETOP | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 23.9 | 320.03 | 415.527 | 7648.717 | 9931.0942
4.4.3 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 601 | 7.22 | 9.3744 | 4339.22 | 5634.0432
4.4.4 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 1176 | 7.41 | 9.6211 | 8714.16 | 11314.4653
4.4.5 | SETOP | ED-48296 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | KG | 825 | 6.83 | 8.8681 | 5634.75 | 7316.1594
4.5 | LAJES PRÉ-MOLDADAS | [6 empty] | 46657.503 | 60580.1019
4.5.1 | SETOP | ED-50250 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M | M² | 476.34 | 97.95 | 127.1783 | 46657.503 | 60580.1019
4.6 | LAJE MACIÇA - RAMPA | [6 empty] | 8347.95 | 10838.9783
4.6.1 | SETOP | ED-50847 | LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA , DESFORMA ( FUNDO CAIXA DÁGUA E COBERTURA) | M² | 57.08 | 146.25 | 189.891 | 8347.95 | 10838.9783
4.7 | ESCADAS | [6 empty] | 38627.3095 | 50153.6987
4.7.1 | SETOP | ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M³ | 26.65 | 1449.43 | 1881.9399 | 38627.3095 | 50153.6987
4.8 | CIMBRAMENTO | [6 empty] | 47703.4658 | 61938.18
4.8.1 | SETOP | ED-49653 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | M³ | 1748.02 | 27.29 | 35.4333 | 47703.4658 | 61938.18
5 | ALVENARIAS | [6 empty] | 79521.0948 | 103250.1895
5.1 | SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 624.53 | 39.33 | 51.0661 | 24562.7649 | 31892.2939
5.2 | SETOP | ED-48206 | ALVENARIA DE COBOGÓ CERÂMICO 18 X 18 X 7 CM, E = 7 CM | M² | 218.34 | 65.88 | 85.5386 | 14384.2392 | 18676.4962
5.3 | SETOP | ED-50761 | CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTRA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO | M² | 1233.63 | 11.25 | 14.607 | 13878.3375 | 18019.6334
5.4 | SETOP | ED-50731 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 1233.63 | 21.64 | 28.0974 | 26695.7532 | 34661.766
6 | PISO, PINTURA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 101077.4494 | 131238.9603
6.1 | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 1137.33 | 4.14 | 5.3754 | 4708.5462 | 6113.5764
6.2 | SETOP | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 1137.33 | 17.58 | 22.8259 | 19994.2614 | 25960.549
6.3 | SETOP | ED-50517 | PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 218.34 | 15.18 | 19.7097 | 3314.4012 | 4303.4185
6.4 | SETOP | ED-50582 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² | 217.3 | 73.82 | 95.8479 | 16041.086 | 20827.7461
6.5 | SETOP | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M² | 706 | 25.26 | 32.7976 | 17833.56 | 23155.0943
6.6 | SETOP | ED-50616 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | M² | 310.19 | 60.33 | 78.3325 | 18713.7627 | 24297.9495
6.7 | SETOP | ED-50783 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | M | 326.4 | 25.71 | 33.3819 | 8391.744 | 10895.8404
6.8 | SETOP | ED-50632 | PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM | M² | 118 | 50.65 | 65.764 | 5976.7 | 7760.1473
6.9 | SETOP | ED-50742 | REVESTIMENTO EM LAMBRIS DE MADEIRA, LARGURA 10CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO | M² | 13 | 93.69 | 121.6471 | 1217.97 | 1581.4122
6.1 | SETOP | ED-48415 | RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM | M | 250 | 7.99 | 10.3742 | 1997.5 | 2593.554
6.11 | SETOP | ED-50528 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 193.69 | 14.91 | 19.3591 | 2887.9179 | 3749.6726
7 | PASSEIO | [6 empty] | 2610.72 | 3389.7588
7.1 | SETOP | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 56 | 46.62 | 60.5314 | 2610.72 | 3389.7588
8 | ACESSÓRIOS BANHEIROS | [6 empty] | 10051.8464 | 13051.3174
8.1 | SETOP | ED-50287 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 574.14 | 745.4634 | 1148.28 | 1490.9268
8.2 | SETOP | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 274.92 | 356.9561 | 274.92 | 356.9561
8.3 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 215.98 | 280.4284 | 431.96 | 560.8569
8.4 | SETOP | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 2 | 468.74 | 608.612 | 937.48 | 1217.224
8.5 | SETOP | ED-51151 | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM | U | 2 | 184.99 | 240.191 | 369.98 | 480.382
8.6 | SETOP | ED-50280 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 184.99 | 240.191 | 369.98 | 480.382
8.7 | SETOP | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 2 | 453.41 | 588.7075 | 906.82 | 1177.4151
8.8 | SETOP | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 46.08 | 59.8303 | 92.16 | 119.6605
8.9 | SETOP | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 65.37 | 84.8764 | 130.74 | 169.7528
8.10 | SETOP | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 245.36 | 318.5754 | 490.72 | 637.1508
8.11 | SETOP | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 185.96 | 241.4505 | 371.92 | 482.9009
8.12 | SETOP | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 5 | 34.45 | 44.7299 | 172.25 | 223.6494
8.13 | SETOP | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | U | 4 | 213.72 | 277.494 | 854.88 | 1109.9762
8.14 | SETOP | ED-50314 | CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA | U | 1 | 206.22 | 267.756 | 206.22 | 267.756
8.15 | SETOP | ED-48346 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 6.54 | 404.4 | 525.073 | 2644.776 | 3433.9772
8.16 | SINAPI | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | M² | 2.73 | 169.48 | 220.0528 | 462.6804 | 600.7442
8.17 | SETOP | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | U | 8 | 23.26 | 30.2008 | 186.08 | 241.6063
9 | PONTOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 74425.6752 | 96634.2967
9.1 | SINAPI | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | U | 160 | 74.48 | 96.7048 | 11916.8 | 15472.7731
9.2 | SETOP | ED-50231 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | U | 15 | 226.75 | 294.4122 | 3401.25 | 4416.183
9.3 | SETOP | ED-48379 | TOMADA PARA TELEFONE RJ 11 SEM PLACA PARA CAIXA 4" X 2" | U | 15 | 31.14 | 40.4322 | 467.1 | 606.4826
9.4 | SETOP | ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | U | 40 | 193.17 | 250.8119 | 7726.8 | 10032.4771
9.5 | SETOP | ED-49114 | CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4" | CJ | 40 | 31.27 | 40.601 | 1250.8 | 1624.0387
9.6 | SETOP | ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | U | 160 | 161.52 | 209.7176 | 25843.2 | 33554.8109
9.7 | SETOP | ED-50232 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | U | 74 | 149.8 | 194.5003 | 11085.2 | 14393.0237
9.8 | SETOP | ED-49116 | CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4" | CJ | 74 | 24.01 | 31.1746 | 1776.74 | 2306.9192
9.9 | SETOP | ED-50230 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO | U | 26 | 149.41 | 193.9939 | 3884.66 | 5043.8425
9.10 | SETOP | ED-48381 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 26 | 66.2 | 85.9541 | 1721.2 | 2234.8061
9.11 | SETOP | ED-50222 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES | U | 14 | 125.04 | 162.3519 | 1750.56 | 2272.9271
9.12 | SETOP | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | U | 11 | 47.62 | 61.8298 | 523.82 | 680.1279
9.13 | SETOP | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | U | 4 | 65.38 | 84.8894 | 261.52 | 339.5576
9.14 | SETOP | ED-50226 | PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM | U | 1 | 310.13 | 402.6728 | 310.13 | 402.6728
9.15 | SETOP | ED-50663 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | M | 13.02 | 55.76 | 72.3988 | 725.9952 | 942.6322
9.16 | SETOP | ED-49937 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | U | 2 | 889.95 | 1155.5111 | 1779.9 | 2311.0222
10 | PAISAGISMO | [6 empty] | 865.4456 | 1123.6946
10.1 | SETOP | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M² | 41.62 | 16.88 | 21.917 | 702.5456 | 912.1852
10.2 | SETOP | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | U | 10 | 7.96 | 10.3353 | 79.6 | 103.3526
10.3 | SETOP | ED-50432 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | U | 2 | 8.85 | 11.4908 | 17.7 | 22.9817
10.4 | SETOP | ED-50449 | FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS | U | 2 | 22.8 | 29.6035 | 45.6 | 59.207
10.5 | SETOP | ED-50446 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA | U | 10 | 2 | 2.5968 | 20 | 25.968
11 | PORTAS E JANELAS | [6 empty] | 50559.7297 | 65646.753
11.1 | SETOP | ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | U | 22 | 663.77 | 861.839 | 14602.94 | 18960.4573
11.2 | SINAPI | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIO | U | 3 | 1619.62 | 2102.9146 | 4858.86 | 6308.7438
11.3 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M² | 16.95 | 237.98 | 308.9932 | 4033.761 | 5237.4353
11.4 | SETOP | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | U | 1 | 544.8 | 707.3683 | 544.8 | 707.3683
11.5 | SINAPI | 73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | U | 2 | 641.78 | 833.2872 | 1283.56 | 1666.5743
11.6 | SINAPI | 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M² | 6.93 | 349.17 | 453.3623 | 2419.7481 | 3141.8009
11.7 | SETOP | ED-50963 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 45.74 | 408.42 | 530.2925 | 18681.1308 | 24255.5802
11.8 | SETOP | ED-50964 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 6.33 | 411.46 | 534.2397 | 2604.5418 | 3381.7371
11.9 | SETOP | ED-51156 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 16.7 | 91.64 | 118.9854 | 1530.388 | 1987.0558
12 | VIDROS DO ÁTRIO / FACHADA | [6 empty] | 45569.424 | 59167.3401
12.1 | SINAPI | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 213.34 | 213.6 | 277.3382 | 45569.424 | 59167.3401
13 | GUARDA-CORPOS E CORRIMÃO | [6 empty] | 38202.7085 | 49602.3967
13.1 | ESCADAS | [6 empty] | 18279.81 | 23734.5053
13.1.1 | SINAPI | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 20.5 | 668.34 | 867.7727 | 13700.97 | 17789.3394
13.1.2 | SETOP | ED-50942 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 27.6 | 165.9 | 215.4046 | 4578.84 | 5945.1659
13.2 | PASSEIO | [6 empty] | 15266.592 | 19822.1431
13.2.1 | SINAPI | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 18.3 | 668.34 | 867.7727 | 12230.622 | 15880.2396
13.2.2 | SETOP | ED-50942 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 18.3 | 165.9 | 215.4046 | 3035.97 | 3941.9034
13.3 | RAMPA | [6 empty] | 4656.3065 | 6045.7484
13.3.1 | SETOP | ED-50937 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 44.35 | 104.99 | 136.319 | 4656.3065 | 6045.7484
14 | BICICLETÁRIO | [6 empty] | 512.955 | 666.0208
14.1 | SETOP | ED-50572 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 4.5 | 113.99 | 148.0046 | 512.955 | 666.0208
15 | FORRO E TETO | [6 empty] | 32753.4328 | 42527.0571
15.1 | SETOP | ED-49687 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA | M² | 281 | 33.45 | 43.4315 | 9399.45 | 12204.2459
15.2 | SETOP | ED-48247 | CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS | M² | 281 | 7.99 | 10.3742 | 2245.19 | 2915.1547
15.3 | SETOP | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 639 | 5.19 | 6.7387 | 3316.41 | 4306.0267
15.4 | SETOP | ED-50456 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 639 | 24.25 | 31.4862 | 15495.75 | 20119.6818
15.5 | SINAPI | 94225 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 141.68 | 16.21 | 21.0471 | 2296.6328 | 2981.948
16 | TELHADO | [6 empty] | 76164.42 | 98891.8829
16.1 | SINAPI | 73866/007 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, M2 ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M² | 85 | 644.9 | 837.3382 | 54816.5 | 71173.7436
16.2 | SETOP | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 85 | 115.28 | 149.6796 | 9798.8 | 12722.7619
16.3 | SETOP | ED-50947 | DEGRAU DE ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO REDONDO DE 7/8" ENGASTADO | U | 11 | 34.74 | 45.1064 | 382.14 | 496.1706
16.4 | SETOP | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M² | 193 | 57.86 | 75.1254 | 11166.98 | 14499.2068
17 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [6 empty] | 3342.48 | 4339.876
17.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 733 | 4.56 | 5.9207 | 3342.48 | 4339.876

## BDI
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item | DESCRIÇÃO | TAXA
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 4.89%
2 | LUCRO (L) | 7.97%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.39%
4 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | 2.27%
4.1 | Seguro (S) + Garantias (G) | 1%
4.3 | Risco ( R) | 1.27%
5 | TRIBUTOS (T) | 9.65%
5.1 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) | 0.65%
5.2 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) | 3%
5.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 1.5%
5.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) | 4.5%
| BDI adotado | 29.84%
Fórmula | BDI = ((1+(𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺))∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼)) -1
Onde:
AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S | Taxa representativa das despesas de Seguros
R | Taxa representativa das despesas de Riscos
G | Taxa representativa das despesas de Garantias
DF | Taxa representativa das despesas de Despesas Financeiras
L | Taxa representativa das despesas de Lucro
I | Taxa representativa das despesas de Impostos - Tributos